АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЮБАВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «30 »  октября  2017 года                                                                     № 37

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области» на 2018-2025гг.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015  № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области, Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2025гг.» согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в соответствии с Уставом Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области.

Глава муниципального образования

Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области                              В.П.Куземченков

Приложение №1

к постановлению Администрации

Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области

от 30.10.2017  2017  № 37

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Любавичского сельского поселения

Руднянского района Смоленской области на 2018-2025гг.»

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.  Паспорт  программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018-2025гг.»

2.  Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения.

3.  План развития Любавичского сельского поселения.

4.  Перечень мероприятий и целевых показателей программы.

5.  Анализ фактических и плановых расходов на финансирование мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Раздел 1. ПАСПОРТ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2018 – 2025 годы»

| Наименование программы: | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области на 2015 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы: | Администрация Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области |
| Цели программы: | Оптимизация, развитие, модернизация и строительство коммунальных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения для сохранения работоспособности и обеспечения целевых параметров улучшения их состояния. |
| Задачи программы: | - Повышение качества работы коммунальных систем; - снижение параметра износа оборудования; -замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; -создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; - определить виды сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести; определить стоимость строительства объектов по укрупненным показателям; - повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; - улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; -обеспечение населения сельского поселения природным газом. |
| Целевые показатели программы: | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: капитальный ремонт системы водоснабжения в д. Любавичи Руднянского района Смоленской области. Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. |
| Срок и этапы реализации программы | 2018– 2025 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Выполнение программы предусматривает привлечение средств: - местного бюджета – 3 000,00 тыс.руб.; Объем финансирования Программы составляет 3 000,00 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2018 – 2 000,00 тыс.руб. 2019 –0,00 тыс.руб. 2020 - 0,00 тыс.руб. 2021 – 0,00 тыс.руб. 2022 – 0,00 тыс.руб. 2023 – 0,00 тыс.руб. 2024 – 500,00 тыс.руб. 2025 – 500,00 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей; - повышение качества предоставления коммунальных услуг; - повышение уровня энергобезопасности; - снижение потерь энергоресурсов; - приведение сетей в нормативное состояние. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Любавичского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

               перспективный спрос коммунальных ресурсов;

               состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения на 2018-2025 годы предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

  - Теплотехническое хозяйство

На территории Любавичского сельского поселения централизованное теплоснабжение и централизованное горячее водоснабжение отсутствуют.

Таблица 1. Общая характеристика поселения:

| Показатели | Единицы измерения | Базовые значения | Значения на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь территории в границах поселения | тыс.га | 26,5 | 26,5 |
| Численность населения | Чел. | 800 | 810 |
| Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции | Град.Цельсия | -26 | -26 |
| Средняя температура отопительного периода | Град.Цельсия | -2,4 | -2,4 |
| Особые условия для проектирования тепловых сетей, в т.ч. |  |  |  |
| Сейсмичность |  | Нет | Нет |
| Вечная мерзлота |  | Нет | Нет |
| Подрабатываемые |  | Нет | Нет |
| Биогенные или илистые |  | Нет | Нет |

1.2. Жилищное хозяйство

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка. Общая площадь жилищного фонда поселения составляет 23,6 тыс. м², из них индивидуальные жилые дома – 20,2 м².

В Любавичском сельском поселении числится 722 жилых индивидуальных домов, 31 многоквартирный дом блокированной застройки.

1.3. Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Любавичского сельского поселения осуществляет ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго». Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному муниципальному контракту.

1.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном  количестве является одной из основных задач. Все населенные пункты, расположенные на территории Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области обеспечиваются качественной питьевой водой. Для обеспечения населения водой на территории поселения расположены следующие объекты водоснабжения:

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Любавичи;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Любавичи;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Слободище;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Шилово;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Чушаи;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Волково;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. Б.Березина;

- Артскважина, водонапорная башня, водопровод в д. М.Березина.

В остальных населенных пунктах имеются колодцы.

Контроль качества питьевой воды ведется согласно производственной программе контроля качества питьевой воды в соответствии с нормами Сан ПиН с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

Водоотведение населенных пунктах Любавичского сельского поселения отсутствует.

1.5.Газовое хозяйство

На территории Любавичского сельского поселения газифицированных населенных пунктов не имеется. Население пользуется сжиженным газом в баллонах.

Раздел 3. План развития Любавичского сельского поселения

- В сфере теплоснабжения:

В связи с тем, что на территории Любавичского сельского поселения не планируется в ближайшей перспективе строительство многоквартирных жилых домов, а застройщики индивидуального жилищного фонда имеют печное отопление, отпуск денежных средств на реконструкцию централизации теплоснабжения многоквартирного жилищного фонда экономически нецелесообразен. Газификация позволит обеспечить методологически верное развитие поселения и повысит социальную привлекательность проживания в сельской местности.

2. В сфере водоснабжения:

В связи с тем, что износ водопроводных сетей составляет более 90 % планируется разработка рабочего проекта на объект: «Водопроводные сети с устройством артезианской скважины и станции водоподготовки в д. Любавичи Руднянского района Смоленской области».

Также на территории поселения планируется:

-  капитальный ремонт  водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере газификации:

Планируется строительство межпоселкового и внутрипоселкового газопровода населенного пункта, расположенного на территории Любавичского сельского поселения (д. Любавичи Руднянского района Смоленской области).

4. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

Раздел 3 Перечень мероприятий и целевых показателей.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению направлены на повышение степени надежности, качества предоставляемых услуг, улучшению экологического состояния окружающей среды, обеспечение доступности предоставляемых услуг всем группам потребителей.

- В сфере теплоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- применение высокоэффективных энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, воды, электроэнергии;

- применение систем индивидуального теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, общественных зданиях (весь период).

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры установлены в соответствии заданием на разработку Программы комплексного развития.

Установлены следующие показатели развития коммунальной инфраструктуры:

          физической доступности коммунальных ресурсов;

          экономической доступности коммунальных ресурсов;

          надежности, стабильности и безопасности коммунальных ресурсов;

          качества коммунальных услуг;

          экологической безопасности производства коммунальных ресурсов и услуг;

          эффективности производства и передачи коммунальных ресурсов.

- В сфере водоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1.        Реконструкция и ремонт ветхих общественных колодцев;

2.        Строительство новых водозаборов из подземных источников (скважин);

3.        Строительство водопроводных сетей к домам в населенных пунктах поселения;

4.        Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов.

3. В сфере газоснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения является:

- прокладка сетей высокого и низкого давления потребителям по территории существующей застройки населенного пункта д. Любавичи Руднянского района Смоленской области.

4. В сфере электроснабжения:

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения потребителей поселения являются:

1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

2. Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

3. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Раздел 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование программы, источники финансирования.

Основными источниками финансирования мероприятий программы являются:

- средства бюджета Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области;

- средства предприятий, заказчиков - застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета.

Объемы финансирования за счет средств бюджета Любавичского сельского поселения Руднянского района Смоленской области определяются после утверждения соответствующих инвестиционных программ и закладываются при утверждении бюджетов на соответствующий год.

Привлечение средств в местный бюджет предполагается посредством предоставления межбюджетных трансфертов на условиях софинансирования в соответствии с законодательством.

Привлечение средств из внебюджетных источников предполагается на долевой основе в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством.

Перечень мероприятий и плановые расходы на их реализацию программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любавичского сельского поселения представлены в таблице:

# ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ПРОРГАММЕ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБАВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУДНЯНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2025 гг.»

Тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система газоснабжения |  |  | 3 000,00 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Разработка документации и строительство объекта «Газификация д. Любавичи Руднянского района Смоленской области» | Повышение надежности и качества работы системы газоснабжения | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1 | Разработка рабочего проекта на объект: «Водопроводные сети с устройством артезианской скважины и станции водоподготовки в д.Любавичи Руднянского района Смоленской области» | Повышение надежности работы системы водоснабжения, обеспечение населения качественной питьевой водой в полном объеме | Местный бюджет | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |
|  | ВСЕГО по программе: |  |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,00 | 500,00 |